丰南区教育局

法制安全科  安字〔2017〕57号

丰南区教育局

关于进一步做好防雷击工作的通知

各中心校、区直学校：

进入夏季，雷雨天气频繁，为防雷击，特通知如下：

一、各校领导要切实提高对做好防雷工作重要性的认识。目前我区学校尤其是农村中小学校的防雷意识和防雷设施都比较薄弱，存在着较大的安全隐患。加上近年来各学校的电子信息设施不断增加，防雷任务更加艰巨。对此，各校要高度重视，把防雷工作作为学校安全工作的重要组成部分认真抓紧抓好。

二、学校防雷工作的主要内容。按照国家标准《建筑物和防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范要求》的有关规定，学校的防雷设施应当做到：一是四层以上（含四层）校舍、15米以上的水塔、旗杆以及安装在屋顶的铁皮水箱、太阳能热水器、卫星接收器等设施，按照第二类建筑物防雷设施的要求，设置避雷带和接地引下线。二是学校总配电箱及楼房配电箱设置一级防雷电源保护器。三是在计算机室、语音室、电教室、网络教室、电子阅览室、广播室等配电引入处，设置二级防雷电源保护器。

三、认真开展防雷安全大检查。接此通知后，各校要认真开展一次防雷工作安全大检查，要严格按照上述防雷设施的标准、配齐配足避雷带、接地引下线和防雷电源保护器，逐步完善各项防雷措施，避免各种雷击伤害事件的发生。对一时不能解决的问题，及时与教育局基建办、安全科联系，并做好妥善安排。要做好检查记录及总结。教育局将于近日就防雷工作进行检查。

四、进一步加强防雷安全教育。各校要积极联系有关部门，对全体师生进行认真的防雷安全教育，要利用墙报、黑板报、校园广播等宣传阵地，广泛宣传防雷安全常识，也可以聘请气象专家给师生开设防雷知识讲座，不断提高师生的防雷安全意识，避免雷击事故的发生。

五、严格督查和责任追究。各校要把防雷工作作为学校安全检查的一项重要内容，严格进行督促和整改，不断完善各级各类学校的防雷设施，确保全体师生的人身安全。对因缺乏防雷措施而引发的雷击伤害事故，将严厉追究学校领导和相关责任人的责任。

附：防雷击4条原则

2017年6月22日

防雷击4条原则

一是人体应尽量降低自己，以免作为凸出尖端而被闪电直接击中。

二是人体与地面的接触面要尽量缩小以防止因“跨步电压”造成伤害；所谓跨步电压是雷击点附近，两点间很大的电位差，若人的两脚分得很开，分别接触相距远的两点，则两脚间便形成较大的电位差，有强电流通过人体使人受伤害。

三是不可到孤立大树下和无避雷装置的高大建筑体附近，不可手持金属体高举头顶。

四是不要在水中游泳或工作，因为水体导电好，容易遭雷击。

总之，应当到较低处，双脚合拢地站立或蹲下，以减少遭遇雷的机会。雷电期间在室内者不要靠近窗户，尽可能远离电灯、电话、室外天线的引线等，在没有避雷装置的建筑物内，应避免接触烟囱、自来水管、暖气管道、钢柱等。